Обязательно свяжитесь с офисом продаж во избежание недоразумений!

Возможно, данный конкурс уже закреплен (зарезервирован) за другой торговой компанией.

**Техническое задание**

  ПРОСЕЧКА ДЛЯ АГАРА ПЛ-7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара, технические и качественные характеристики** | **Требуемые значения** |
|  | **ПРОСЕЧКА ДЛЯ АГАРА ПЛ-7**Служит для формирования семи лунок одинакового размера в тонком слое прозрачного агара, на подложке из стекла.Лунки диаметром 7 мм расположены по кругу, через 60 градусов вокруг центральной лунки, расстояние между ними 3 мм, используемой для тестируемой сыворотки.Передние края трубок высечки выполнены острыми.В промежутках между лунками при проведении реакции преципитации в зонах оптимальной концентрации образуются линии (доронты), видимые невооруженным глазом, как помутнение (дугообразные полосы). Они и несут всю информацию для исследования. |  |
| 1.1 | Назначение | проведении реакции преципитации иммунодиффузии |
| 1.2 | Корпус держателя | Алюминиевый с защитным покрытием |
| 1.3 | Корпус трубок | Нержавеющая сталь |
| 1.4 | Кол-во лунок, шт | 7 |
| 1.5 | Диаметр лунок, мм | 7 |
| 1.6 | Расстояние между центральной и переферической лункой, мм | 3 |
| 1.7 | Гарантийный талон  | наличие |
| **\*ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ** **(ПОД ЗАКАЗ)**Комплект для проведения реакции преципитации |  |  |